
                                                                                                                                                                             Zał. nr 3 do Umowy 
WZÓR
PROTOKÓŁ Z KONSERWACJI I SERWISOWANIA KOTŁOWNI
LOKALIZACJA:  ……………………………………………………………………………………………………………………..
	TYP KOTŁA: 
	NR KOTŁA: 

	TYP PALNIKA : 
	NR PALNIKA:



	TYP AUTOMATYKI: 
	NR AUTOMATYKI:


	WYKONANE CZYNNOŚCI
	POTWIERDZENIE
WYKONANIA

	CZYSZCZENIE KOMORY SPALANIA KOTŁA
	

	CZYSZCZENIE PALNIKA
	

	REGULACJA PALNIKA
	

	ANALIZA SPALIN
	

	SPRAWDZENIE PRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA ZAPŁONU                              I PODTRZYMYWANIA PŁOMIENIA
	

	SPRAWDZENIE ZABEZPIECZENIA PRZED BRAKIEM WODY
	

	SPRAWDZENIE CZUJNIKA PRZEPŁYWU
	

	SPRAWDZENIE TERMOSTATU KOTŁA
	

	SPRAWDZENIE DROŻNOŚCI WYPŁYWU Z ZAWORU BEZPIECZEŃSTWA
	

	SPRAWDZENIE NACZYNIA PRZEPONOWEGO KOTŁA / UKŁADU
	

	SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI OBIEGU GAZOWEGO DO ZAWORU GAZOWEGO URZĄDZENIA
	

	SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA GŁÓWNEGO WYŁĄCZNIKA ELEKTRYCZNEGO URZĄDZENIA 
	

	SPRAWDZENIE I REGULACJA STEROWNIKÓW
	

	CIŚNIENIE STATYCZNE W KOTLE PRZY ZIMNEJ INSTALACJI
	

	CIŚNIENIE ZASILANIA GAZU 

II STOPNIA

I STOPNIA 
	

	ELEKTRODA JONIZACYJNA

ELEKTRODA ZAPŁONOWA 
	


UWAGI:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	DATA PRZEPROWADZENIA KONTROLI
	DATA KOLEJNEJ KONTROLI
	KONTROLĘ PRZEPROWADZIŁ
	PODPIS UŻYTKOWNIKA POTWIERDZAJĄCY WYKONANIE USŁUGI


