Zał. Wykaz składników zbędnych

Sprawa nr 1201-ILL-2.227.13.2025.3
Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie, ul. Pachońskiego 3, 31-223 Kraków
	L.p.
	Nazwa składnika majątku
	Numer inwentarzowy składnika 
	Wartość jednostkowa składnika w PLN
	Kwalifikacja składnika
	Uwagi


	1
	Agregat prądotwórczy FW WILSON P77E, rok produkcji 1995. Moc znamionowa 77 kWA przy 50Hz – 61,6 kW, napięcie standardowe 380/220V 
	ISWK/ST/MIU/3-34-344/3448
T-3-34-344-00268
	20.000,00 zł
	zbędny
	Uszkodzona pompka paliwowa, licznik motogodzin przebieg 193 h 


0

