ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY NR … / 2026

Kraków, dnia .................................... r.

PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWEGO

do Umowy nr … / 2026 z dnia .................................... 2026 r.

1. ZAMAWIAJĄCY: Skarb Państwa – Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
2. WYKONAWCA: ............................................................................................
3. MIEJSCE REALIZACJI: Budynek IAS w Krakowie, Al. Krasińskiego 11b

I. PRZEDMIOT ODBIORU

Przedmiotem odbioru jest końcowe wykonanie prac obejmujących dostawę urządzeń, materiałów montażowych oraz wykonanie instalacji klimatyzacji w 8 pomieszczeniach biurowych:

- Piętro I: Pokój nr 106

- Piętro III: Pokoje nr 306, 307, 312

- Piętro V: Pokoje nr 504A, 508

- Piętro VII: Pokoje nr 704, 705A
oraz montaż agregatu zewnętrznego na dachu budynku i integracja systemu z istniejącym sterownikiem centralnym.

II. SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI I JAKOŚCI WYKONANIA (Weryfikacja warunków § 2 ust. 3 PPU)

Komisja odbiorcza powołana przez Zamawiającego w składzie:

- ............................................................................. – ze strony Zamawiającego

- ............................................................................. – ze strony Zamawiającego
przy udziale przedstawiciela Wykonawcy:

- ............................................................................. – ze strony Wykonawcy

dokonała weryfikacji i stwierdza, co następuje:

| Lp. | Kryterium weryfikacji odbioru | Status (Tak / Nie) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamontowano fabrycznie nowe urządzenia zgodnie z OPZ i ofertą. |  |  |
| 2. | Zdemontowano i zutylizowano stare urządzenia wraz z odzyskiem czynnika (pokoje: 306, 307, 312) – załączono Protokół z odzysku i utylizacji. |  |  |
| 3. | Wykonano próby szczelności instalacji chłodniczej. |  |  |
| 4. | Wykonano instalację odprowadzania skroplin metodą grawitacyjną (lub zgodnie z uzgodnionym projektem). |  |  |
| 5. | Wykonano instalację zasilającą od wskazanego punktu rozdzielni. |  |  |
| 6. | Wykazano pełną i bezbłędną komunikację nowego systemu z istniejącym rocznym sterownikiem centralnym na I piętrze (prawidłowe sterowanie i odczyt alarmów). |  |  |
| 7. | Przeprowadzono instruktaż i szkolenie użytkowników w zakresie obsługi instalacji. |  |  |

III. WERYFIKACJA DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ

Wykonawca przekazał Zamawiającemu następujące, kompletne dokumenty:

- Karty gwarancyjne producenta urządzeń oraz Dokumentację Techniczno-Ruchową (DTR). [TAK / NIE]

- Certyfikaty CE, deklaracje zgodności oraz atesty na użyte materiały. [TAK / NIE]

- Dokumentację powykonawczą (rzuty kondygnacji z naniesionymi trasami instalacji) w 1 egz. papierowym oraz 1 egz. PDF na nośniku cyfrowym. [TAK / NIE]

- Dokonano wpisów w Kartach Urządzeń w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO) zgodnie z ustawą o f-gazach. [TAK / NIE]

IV. WYNIK ODBIORU (Zaznaczyć właściwe pole):

- ODBIÓR BEZ ZASTRZEŻEŃ: Komisja stwierdza, że przedmiot umowy został wykonany w pełnym zakresie, terminowo, zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Niniejszy protokół stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

- ODBIÓR WARUNKOWY / STWIERDZONE WADY: Komisja stwierdza następujące wady, usterki lub braki w dokumentacji:
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
Strony ustalają termin usunięcia wyżej wymienionych wad na dzień: ........................................ 2026 r. Ponowny odbiór nastąpi po usunięciu wad. W przypadku zwłoki Zamawiający naliczy kary zgodnie z § 9 umowy.

V. OKRES GWARANCJI

Zgodnie z umową i ofertą, na wykonane prace oraz zamontowane urządzenia przysługuje okres gwarancji wynoszący ........ miesięcy.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia dzisiejszego, tj. od dnia podpisania niniejszego protokołu bez zastrzeżeń przez obie Strony.

PODPISY STRON PROCESU ODBIORU:

Ze strony Zamawiającego:

- ............................................................

- ............................................................

Ze strony Wykonawcy:

- ............................................................