**Załącznik nr 2**

**Opis przedmiotu zamówienia**

1. ***Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie*** *:*
2. Półmasek Filtrujących FFP3 RD z zaworem – 24100 szt.
3. ***Wymagane parametry techniczne***
4. Półmaska wykonana z włókniny igłowanej, włókniny filtracyjnej Melt Blown i włókniny osłonowej
5. Półmaska posiada chłonne uszczelnienie wykonane z włókniny, które dodatkowo uszczelnia półmaskę, pochłania pochłania pot
6. Czasza- automatyczny kształt kopuły dopasowujący się do większości fizjonomii twarzy populacji europejskiej
7. Elastyczny zacisk nosowy pozwalający na doszczelnienie nosa
8. Gąbka nosowa od wewnętrznej strony poprawiająca komfort styku maski z nosa
9. Zawór wydechowy pozwalający skutecznie pozbyć się dwutlenku węgla i pary wodnej spod maski, pozwala na pracę o dużym wysiłku fizycznym;
10. Przesuwna taśma nagłowia umożliwiająca dopasowanie górnej i dolnej taśmy do indywidualnych potrzeb, oraz pozwalająca w łatwy sposób na wprowadzenie półmaski w stan spoczynku bez jej zdejmowania, szczelnie dopasowująca półmaskę do twarzy użytkownika
11. Taśma nagłowia zakładana na głowę, wykonana z taśm w oplocie bawełnianym
12. Niskie opory oddychania pomimo wysokiej klasy filtracji
13. Każda półmaska pakowana pojedynczo
14. 5 lat okres ważności produktu od daty wyprodukowania
15. ***Wymagania formalne/znakowanie trwałe na produkcie:***
16. Dane identyfikujące producenta wraz z adresem pocztowym
17. Norma odniesienia wraz z rokiem jej wydania: EN 149:2001 + A1:2009
18. Oznaczenie klasy filtracji : FFP3
19. Oznaczenie R – jako wielokrotnego użytku
20. Oznaczenie D : badanie zatkania pyłem dolomitowym
21. Symbol CE wraz z numerem jednostki notyfikowanej: CE 1437
22. Numer serii
23. Data przydatności do użytkowania
24. ***Normy***
25. Produkt zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

1. EN 149:2001 + A1:2009
2. Informacja producenta o 5 letnim okresie przydatności do użytkowania półmasek
3. Badania uczulające, Badania PZH atest higieniczny
4. ***Dokumentacja***
5. Certyfikat badania typu UE Centralnego Instytutu Ochrony Pracy okres 5 lat
6. Deklaracja zgodności
7. Karta katalogowa
8. Certyfikat badania działania uczulającego
9. Atest higieniczny
10. ***Miejsca dostawy:***

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Ul. Alojzego Felińskiego 2B

01-513 Warszawa

oraz

Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie

Ul. Jagiellońska 55b

03-301 Warszawa

Dostawa towaru zostanie dostarczona na koszt Wykonawcy..

1. ***Termin płatności:***

Płatność w terminie 14 dni od daty przedłożenia w siedzibie (lub wpływu do siedziby) Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury za zrealizowaną na jego rzecz dostawę.