IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE

Wydział Logistyki, Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami

oraz Inwestycji i Remontów

Zapytanie o cenę ofertową

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej (brutto), na wykonanie prac polegających na przeglądzie konserwacyjnym UTB zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 30 października 2018r.,platformy pionowej jura 14.10 firmy LIFT PLUS KACZMARCZYK rok produkcji 2018 znajdującej się w US w Siedlcach przy   ul. Biskupa I. Świrskiego 45, 08-110 Siedlce.

I Zamawiający:

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie,

ul. A. Felińskiego 2B

01-513 Warszawa

II Opis Przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności konserwacyjnych  polegających na:

- WYKAZ CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH WYKONYWANYCH W URZĄDZENIACH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W ramach usługi konserwacji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności określonych w § 14 ust. 1  rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018r. poz. 2176), a w szczególności do:

- sprawdzenia działania wszystkich urządzeń, mechanizmów, instalacji i części pod katem bezpieczeństwa eksploatacji oraz ocenę ich stanu technicznego i stopnia zużycia, a w tym wykonywanie regulacji, czyszczenia i smarowania zgodnie z DTR urządzeń oraz bieżące usuwanie usterek lub innych nieprawidłowości w ich działaniu, zapewniając niezawodność i  bezpieczeństwo ich pracy,

- utrzymywania w ruchu i należytym stanie technicznym znajdujących  się na wyposażeniu Zamawiającego urządzeń dla niepełnosprawnych oraz zapewnienie materiałów eksploatacyjnych  niezbędnych do prawidłowego ich funkcjonowania (tj. płynów, smarów, środków czyszczących).

2. 	Złożona oferta powinna uwzględniać prace na czynnym obiekcie w zakresie:

1) Wszystkie czynności konieczne do wykonania wyżej wymienionych prac remontowych  zostaną wykonane przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm, certyfikatów lub aprobat technicznych.

2) Należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące instalacje w obiekcie tak aby przy prowadzeniu prac wykonawczych nie uszkodzić żadnej z nich.

3) Do wykonania robót Wykonawca dobierze taki sprzęt, którego liczba i wydajność będzie gwarantowała przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wskazaniami Inspektora nadzoru.

4) Wszelkie koszty związane z wykonaniem robót budowlanych oraz transport towaru do siedziby Jednostki ponosi Wykonawca.

Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności Wykonawcy i Zamawiającego określi umowa.

UWAGA:

Zamawiający zaleca, aby przed złożeniem oferty, Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca wykonywania usług w celu zapoznania się z uwarunkowaniami technicznymi.

W sprawie oględzin proszę kontaktować się z osobami podanymi w tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do umowy.

III Termin składania ofert

Ofertę wraz z wypełnionym załącznikiem nr 1 do Zapytania o cenę ofertową,” Formularz cenowy” należy wysłać drogą elektroniczną na adres: ILN.ias.warszawa@mf.gov.pl 18.06.2023 roku.

Oferty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

IV Kryterium oceny ofert

Kryterium oceny ofert jest cena 100 %.

V Unieważnienie zapytania i warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego zapytania o cenę ofertową oraz jego unieważnienia bez podawania przyczyn.

VI Dokumenty potrzebne do złożenia oferty:

1. Wypełniony formularz ofertowy, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania.

2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej, którego wzór stanowi załącznik nr 2.

VII Kryteria oceny ofert:

1. Cena - 100%.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszego zapytania o cenę ofertową oraz jego unieważnienia bez podawania przyczyn.

Zamawiający zastrzega sobie również prawo negocjacji warunków zamówienia, wraz z negocjacjami ceny.

Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek                         z ofert.

Ceny należy wyliczyć i podać w złotych polskich z dokładnością do pełnych jedności złotych.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości proszę o kontakt pod adresem poczty elektronicznej:  ILN.ias.warszawa@mf.gov.pl

Wykonawca oświadcza, że ma świadomość, iż na potrzeby złożenia oferty dane go identyfikujące podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej i stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r.., poz. 902) oraz, że zapoznała się Klauzulą informacyjną RODO Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Zastępca  Dyrektora Izby Administracji Skarbowej

w Warszawie

Katarzyna Skwierczyńska

(pismo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

/

Załączniki:

    - Formularz ofertowy

    - Kontrolka prac

    - Oświadczenie o przeprowadzonej wizji lokalnej

    - Wzór umowy

    - Klauzula informacyjna RODO Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

    - Zakres prac