...........................................................

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

tel./adres e-mail:  .................................................................................................................................................................,

REGON: ...............................................................................................................................................................................,

Urząd Skarbowy / NIP: ................................................................................. / ..................................................................,

Bank/Nr rachunku: .............................................................................................................................................................,

Izba Administracji Skarbowej

w Warszawie

ul. A. Felińskiego 2B

01-513 Warszawa

OFERTA

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące przedstawienia oferty cenowej (brutto) za konserwację urządzeń dźwigowych i naprawy awaryjne w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie i jednostkach podległych w okresie od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. , na:

1. WYKAZ CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH WYKONYWANYCH W DŹWIGACH OSOBOWYCH

W ramach usługi konserwacji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności określonych w § 14 ust. 1  rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 Nr.193 poz. 1890), a w szczególności :

- sprawdzenie wartości napięcia,

- sprawdzenie stanu pracy ogranicznika prędkości i smarowania,

- sprawdzenia stanu nastawienia wyłącznika nadmiarowego,

- dokręcenie przewodów listew zaciskowych i zacisków elementów tabl. ster.,

- sprawdzenie stanu styków styczników i przekaźników, oczyszczenie i regulacja,

- sprawdzenie stanu kół linowych (szczególnie rowków koła ciernego),

- sprawdzenie pracy i regulacji układu hamulcowego,

- sprawdzenie luzu gum sprzęgła i dokręcenie sworzni,

- sprawdzenie luzu poosiowego wirnika silnika i ślimaka reduktora,

- sprawdzenie stanu oleju w łożyskach silnika i jego uzupełnienie,

- sprawdzenie stanu oleju w reduktorze i czy nie występują wycieki oraz jego uzupełnienie,

- sprawdzenie stanu prowadników ślizgowych kabinowych i przeciwwagi oraz ich luzu w prowadnicach,

- sprawdzenie mocowania lin na kabinie i przeciwwadze oraz mocowanie linki ogranicznika prędkości,

- sprawdzenie stanu aparatu chwytowego,

- sprawdzenie działania krzywki ruchomej i wyłącznika zatrzymania - oczyszczenie i nasmarowanie,

- sprawdzenie działania kasety jazdy rewizyjnej,

- sprawdzenie i regulacja zatrzymywania się kabiny na przystankach,

- sprawdzenie działania i wymiana uszkodzonych elementów kasety dyspozycji,

- sprawdzenie i regulacja kontaktów drzwi kabinowych i ruchomej podłogi,

- sprawdzenie działania drzwi przystankowych: działanie amortyzatorów, zamka                                                            bezpieczeństwa i kontaktów (usunięcie usterek, smarowanie i uzupełnienie brakujących korków zabezpieczających),

- sprawdzenie działania kaset wezwań i wymiana uszkodzonych elementów,

- smarowanie rolek rygli i przełączników piętrowych,

- sprawdzenie działania wyłączników krańcowych i końcowych,

- sprawdzenie stanu instalacji ochronnej,

- sprawdzenie pracy i smarowanie obciążki ogranicznika prędkości,

- sprawdzenie działania przycisku STOP w podszybiu,

- sprawdzenie stanu lin nośnych i linki ogranicznika prędkości,

- czyszczenie w zależności od potrzeb elementów wewnętrznych i zewnętrznych kabin,

- wymiana części i podzespołów w zakresie podstawowych regulacji zespołów, naprawie lub wymianie uszkodzonych drobnych części jak np.: cewki, styki, kontakty, gałki, żaróweczki sygnalizacyjne, bezpieczniki itp.”,

- przygotowanie dźwigów do corocznych komisji UDT, w tym wykonywanie wszelkich niezbędnych pomiarów.

2. WYKAZ CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH WYKONYWANYCH W URZĄDZENIACH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W ramach usługi konserwacji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności określonych w § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 Nr.193 poz. 1890), w szczególności:

1) Przygotowanie dźwigu do corocznych komisji UDT, w tym wykonywanie wszelkich niezbędnych pomiarów.

2) Aparatura sterowa i rozdzielcza:

a) oględziny zewnętrzne,

b) oczyszczenie całości aparatury,

c) sprawdzenie skuteczności połączeń na zaciskach aparatów (w szczególności obwód siły i bezpieczeństwa),

d) sprawdzenie stanu styków głównych styczników,

e) sprawdzenie funkcji sterowania.

3) Zespół napędowy elektryczny:

  - oględziny zewnętrzne,

  - sprawdzenie luzu poosiowego i międzyzębnego,

  - sprawdzenie cierności i stanu rowków koła ciernego,

  - sprawdzenie stanu kół linowych,

  - sprawdzenie stanu sprzęgła i koła zamachowego,

  - sprawdzenie stanu mechanizmu hamowania,

  - sprawdzenie stanu oleju i szczelności reduktora i silnika,

  - sprawdzenie ustawień silnika,

  - sprawdzenie stanu mocowania przewodów na zaciskach silnika,

  - sprawdzenie stanu lin nośnych.

- 4. Ogranicznik prędkości:

- oględziny zewnętrzne,

- przegląd techniczny zgodnie z instrukcją,

- sprawdzenie działania ogranicznika i chwytaczy,

- sprawdzenie stanu linki ogranicznika.

5. Maszynownia:

a) wymiana bezpieczników siłowych (topikowych),

b) wymiana bezpieczników sterowych (topikowych),

c) wymiana zacisków na tablicy połączeń,

d) smarowanie łożysk i panewek,

e) sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej i ochronnej maszynowni.

6. Kabina:

  - oględziny ramy nośnej i pudła kabiny,

  - sprawdzanie mocowania pudła kabiny,

  - sprawdzanie drzwi kabinowych,

  - sprawdzanie działania kasety dyspozycji,

  - sprawdzanie mechanizmu podłogi ruchomej lub progu ruchomego,

  - sprawdzanie działania układu rewersowego drzwi kabinowych,

  - sprawdzanie działania fotokomórki lub kurtyny świetlnej,

  - sprawdzanie mechanizmu progu ruchomego, smarowanie mechanizmu ruchomej podłogi,

  - wyrównanie wahaków i skrócenie lin nośnych,

  - regulacja progu ruchomego i ruchomej podłogi,

  - regulacja krzywki ruchomej,

  - sprawdzanie wkładów suwakowych, kabinowych i przeciwwagi,

  - sprawdzanie mechanizmu chwytaczy - instrukcja fabryczna i przepisy UDT,

  - wymiana żarówek, za wyjątkiem halogenów i świetlówek energooszczędnych.

7. Szyb dźwigowy:

- sprawdzanie stanu zawiasów, zamków i rygli drzwiowych,

- regulacja zamków, rygli i krzywek,

- sprawdzanie amortyzatorów drzwi,

- kontrola lin nośnych i linki ogranicznika prędkości,

- kontrola waciaków i końcówek lin nośnych,

- naprawa przełączników piętrowych, wyłączników krańcowych i końcowych,

- sprawdzanie i regulacja kontaktów drzwiowych,

- sprawdzanie mocowania oraz sygnalizacji kaset wezwań,

- sprawdzanie stanu instalacji elektrycznej i ochronnej szybu,

- sprawdzanie stanu zderzaków,

- sprawdzanie stanu mocowań prowadnic,

- sprawdzanie stanu inicjatorów i aparatów odwzorowania położenia kabiny,

- sprawdzanie kabli zwisowych i ich zamocowań,

- sprawdzanie jazdy rewizyjnej,

- wymiana kontaktu STOP podszybiu,

- wymiana żarówek sygnalizacyjnych, kapturów i trzymaków przycisków sterowniczych,

- wymiana amortyzatora drzwi szybowych,

- smarowanie obcążki ogranicznika,

- smarowanie prowadnicy kabiny i przeciwwagi.

3. WYKAZ CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH WYKONYWANYCH W URZĄDZENIACH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W ramach usługi konserwacji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności określonych w § 14 ust. 1  rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2003 Nr.193 poz. 1890), a w szczególności do:

- sprawdzenia działania wszystkich urządzeń, mechanizmów, instalacji i części pod katem bezpieczeństwa eksploatacji oraz ocenę ich stanu technicznego i stopnia zużycia, a w tym wykonywanie regulacji, czyszczenia i smarowania zgodnie z DTR urządzeń oraz bieżące usuwanie usterek lub innych nieprawidłowości w ich działaniu, zapewniając niezawodność i bezpieczeństwo ich pracy,

- utrzymywania w ruchu i należytym stanie technicznym znajdujących  się na wyposażeniu Zamawiającego urządzeń dla niepełnosprawnych oraz zapewnienie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego ich funkcjonowania (tj. płynów, smarów, środków czyszczących).

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie przedstawionym w zapytaniu ofertowym i dokumentacji technicznej za cenę brutto:

Część 1 zamówienia*)

za cenę ofertową..................................................... zł

(słownie złotych:……………………………………………………………………………………)

Część 2 zamówienia*)

za cenę ofertową..................................................... zł

(słownie złotych:……………………………………………………………………………………)

Część 3 zamówienia*)

za cenę ofertową..................................................... zł

(słownie złotych:……………………………………………………………………………………)

Część 4 zamówienia*)

za cenę ofertową..................................................... zł

(słownie złotych:……………………………………………………………………………………)

1.1 W cenie zawarto wszelkie koszty, łącznie z kosztami ogólnymi niezbędnymi do wykonania     przedmiotu zamówienia.

1.2 Przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie oferty nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji.

2. Oświadczamy, że:

2.1 Udzielamy gwarancji (niezależnie od rękojmi) na wykonane usługi konserwacji na okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu.

2.2 Posiadamy konieczne uprawnienia, informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

2.3 Zapoznaliśmy się z załączonym do zapytania ofertowego wzorem umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. Zobowiązujemy się w przypadku udzielenia nam zamówienia do zawarcia umowy w siedzibie Zamawiającego i w wyznaczonym terminie.

2.4 Przed złożeniem oferty przeprowadziliśmy wizję lokalną budynku.

2.5 Uważamy się związani niniejszą Ofertą na czas 30 dni od upływu terminu składania ofert określonego w zapytaniu ofertowym.

2.6 Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2.7 Posiadamy niezbędne uprawnienia/zezwolenia do wykonania wyżej wymienionych usługi konserwacji, które zostaną dołączone do umowy po wyborze naszej oferty.

2.8 Usługa konserwacji reprezentowana przez/e mnie/nas firma wykona:

- bez udziału podwykonawców *)

- przy udziale poniżej wymienionych podwykonawców, którym udzielimy zamówienia na następujący zakres przedmiotu zamówienia *):

a)……….……………………………..………..……     ………….…………....................................................*)
          (nazwa podwykonawcy)                                                                    (zakres przedmiotu zamówienia)	
3. Osobą/osobami wyznaczoną do kontaktu z Zamawiającym i odpowiedzialną za realizację usługi        konserwacji będzie: p. ……………………….........…………; tel. kontaktowy/faks: ………………; adres e-mail: ………………………………………………………………………

*) - niewłaściwe/jeżeli nie dotyczy - skreślić.

…………………………………………..miejscowość, data)

……….........................................................

# Podpis osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach

uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy

lub we właściwym pełnomocnictwie.