Oczyszczacze powietrza do pomieszczeń biurowych w ilości 80 szt.

1. W ramach zamówienia podstawowego wykonawca powinien dostarczyć 80 szt. oczyszczaczy powietrza do pomieszczeń biurowych nie przekraczających powierzchni 50 m2 wyposażonych w funkcję nawilżania .

2. Każde z dostarczonych urządzeń musi spełniać co najmniej  poniższe wymagania:

- Wydajność przepływu powietrza przez oczyszczacz [m3/h]: minimum 240 m3/h;

- Wydajność nawilżania powietrza [m3/h]: minimum  400 m3/h;

- Filtry: urządzenie musi być wyposażone w co najmniej :

  - filtr HEPA

  - filtr węglowy

  - filtr sekcji nawilżania

- Filtr z węglem aktywnym i filtr HEPA mogą być ułożone w dowolnej kolejności.

- Poziom hałasu: min 20 max 50 db(A)

- Zasilanie: 220-240V, 50/60 Hz, wtyczka europejska;

- Tryb pracy: automatyczny działający w oparciu o czujnik, który dostosowuje pracę urządzenia do panujących w pomieszczeniu warunków. ;

- System montażu: wolnostojący;