## część_1
|  | IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W WARSZAWIE |  | Załącznik do formularza ofertowego
WYKAZ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH W OBIEKTACH ZAMAWIAJĄCEGO
Lp. | Miejsce użytkowania urządzenia | Nazwa urządzenia (producent – marka, model, typ) | Ilość | Rok produkcji | Koszt 1 przeglądu urządzenia/instalacji (1 szt/kpl) Cena zł brutto | Koszt przeglądów okresowych 1 urządzenia /instalacji przez 24 m-ce (5 x koszt przeglądu 1urządzenia /instalacji) | Wartość Brutto Przeglądów okresowych (kol. 4 x kol.7) | Koszt 1 roboczogodziny Cena zł brutto | Przewidywany Czas / koszt napraw 1 urządzenia /instalacji Cena zł brutto (3 x roboczogodzina urządzenie/instalację) | Wartość napraw brutto (bez kosztów części zamiennych) (kol.4 x kol. 10) | Wartość usług brutto (kol. 8 + kol. 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA – REJON CIECHANOWSKI
1 | Urząd Skarbowy w Ciechanowie ul. Warszawska 58, Ciechanów | Centrala wentylacyjno mechaniczna nawiewno - wywiewna Ventus VTS | 1 | 2006 r.
|  | Klimatyzator CARRIER 23 GL-039G9/40KMC036-7N moc 8740W | 3 | 2006 r.
|  | Klimatyzator MIDEA MCA-24HRN2C moc 3100W | 2 | 2010 r.
|  | Klimatyzator LG P24EL moc 6800W | 1 | 2015 r.
2 | Delegatura UCS w Ciechanowie, ul. Gostkowska 39A | Klimatyzator LG G09AH | 1 | brak danych
|  | Fujitsu Inverter ASY30LBA-W | 1 | brak danych
|  | LG P09EN | 1 | 2016 r.
3 | Urząd Skarbowy w Makowie Maz. ul. Kopernika 6C, Maków Maz. | Instalacja wentylacyjno mechaniczna nawiewno – wywiewna, centrala nawiewna podwieszona CV-P1 PN-106C w wersji leżącej, VITROSERVICE-CLIMA typ VENTUS, do wywiewu powietrza wentylatory dachowe typu DAS montowane na podstawach dachowych typu B/II oraz wentylatory typu EDM firmy VENTURE INDUSTRIES Nr fabryczne : - 811006201000111, - 811006201000110 , Moc – 5,5 kW | 2 | 2006 r.
|  | Klimatyzator sufitowy MDV MCA – 18HRN1 5,3 R410a | 1 | 2010 r.
|  | LG Standard 3,5 Kw Split | 1 | 2017 r.
|  | DAIKIN FTKS35CVNB | 1 | 2006 r.
|  | Klimatyzator DAIKIN FTKS50EV1B 50HZ | 2 | 2006 r.
4 | Urząd Skarbowy w Mławie ul. G. Narutowicza 19/7, Mława | Klimatyzator LG LV-B2464HL 7,0 kW | 1 | 2004 r.
|  | Klimatyzator LG-LS-T 186 ABL 5,2 Kw | 1 | 2005 r.
|  | Klimatyzator ARGO AGW35RH 3,5 kW | 1 | 2006 r.
|  | Klimatyzator MITSUBISHI SRK25ZJ-S 2,5 kW | 1 | 2008 r.
|  | Klimatyzator ZIBRO S1135 3,5 kW | 1 | 2008 r.
|  | Klimatyzator MITSUBISHI SRK25ZJ-S 2,5 kW – MULTISPLIT -2 szt. | 1 | 2010 r.
|  | Klimatyzator Samsung AQ24TSBN 6,8 kW z modułem pracy ciągłej | 1 | 2013 r.
5 | Urząd Skarbowy w Ostrołęce ul. Przechodnia 6, Ostrołęka | Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła KOMPAKT RECU 400-2000, moc 7 kW, czerpnia powietrza dachowa typ C 400 | 1 | 2012 r.
|  | Klimatyzator Multi Inverter AUYG14LVLA FUJITSU AMY G-14, moc 4,2 kW | 2 | 2012 r.
|  | Klimatyzator RCOOL TAC 12, moc 3,5 kW | 2 | 2012 r.
|  | Klimatyzator RCOOL TAC 12, moc 3,5 kW | 1 | 2011 r.
|  | Klimatyzator Elektra WNG 246, moc 4,6 kW | 1 | 2010 r.
|  | Klimatyzator Whirpool ABM 968, moc 3,5 kW | 2 | 2008 r.
|  | Klimatyzator Whirpool CHIGO typ –split, MODEL CS-51H3A, moc 5,1 kW | 1 | 2012 r.
|  | Klimatyzator RCOOL CS TAC 09, moc 3,5kW | 1 | 2011 r.
|  | Klimatyzator LG KA 00019 Elektronics model LS-F1260HL, moc 3,5 kW | 1 | 1999 r.
|  | Klimatyzator RCOOL CS DUO INVERTER DCI, moc 2,78 kW | 2 | 2010 r.
|  | Klimatyzator RCOOL CS 18 DCI , moc 2,7 kW | 1 | 2010 r.
|  | Klimatyzator RCOOL CS DUO INVERTER DCI, moc 3,6 kW | 1 | 2010 r.
6 | Oddział Celny w Ostrołęce, ul. Kuklińskiego 3 | Klimatyzator Mitsubishi FDEN304HES (indoor)/ FDC304HES (outdoor) | 1 | brak dokumentacji (przejęty od IAS)
|  | Klimatyzator Mitsubishi FDEN404ES2 (indoor)/ FDC404ES2 (outdoor) | 1 | brak dokumentacji (przejęty od IAS)
|  | Klimatyzator Mitsubishi FDEN304ES2 (indoor)/ FDC304ES2 (outdoor) | 1 | brak dokumentacji (przejęty od IAS)
|  | Klimatyzator Galanz AUS-12H53R150L6(a5) | 1 | 2010 r.
7 | Urząd Skarbowy w Przasnyszu ul. Świerkowa 3, Przasnysz | Instalacja wentylacyjno mechaniczna zamontowana na kominach wentylacyjnych, wentylatory P.U.P. UNIWERSAL, typ DA-160/1400/220V; | 5 | 1999 r.
|  | Klimatyzator Chigo – CS-70H3A-W94ASA, moc chłodnicza 7 kW | 1 | 2012 r.
|  | Klimatyzator ścienny KASAI ECO | 2 | 2018 r.
8 | Urząd Skarbowy w Pułtusku ul. Żwirki i Wigury 7, Pułtusk | Wentylator WVPB 160-315 | 3 | 1997 r.
|  | Klimatyzator ścienny GREE LOMO ECONOMIC GWH12QB-K3DNA6D/O 3,2 KW | 1 | 2017 r.
|  | Klimatyzator ścienny MDV MSR1-09HRN1-QC2 2,6 kW | 2 | 2011 r.
|  | Klimatyzator ścienny MDV MSR1-12HRN1-QC2 3,2 kW | 2 | 2011 r.
|  | Klimatyzator ścienny LG CS12AQ 3,5 kW | 1 | 2010 r.
|  | Klimatyzator ścienny LG P24RK 7,03 kW | 1 | 2013 r.
|  | Klimatyzator ścienny Panasonic KIT-RE-PKE 2,5 kW | 2 | 2013 r.
9 | Urząd Skarbowy w Żurominie ul. Pl. Piłsudskiego 4, Żuromin | Klimatyzator Ravanson, KS-090, 2,5kW | 3 | 2001 r.
|  | Klimatyzator Mitsubishi Electric, MSZ-GE71VA, 7,1 kW | 1 | 2011 r.
|  | Klimatyzator Ravanson, KS-120, 3,5kW | 2 | 2010 r.
|  | Klimatyzator Ravanson, KS-090, 2,5kW | 4 | 2010 r.
|  | Klimatyzator Whirlpool, amb 969, 5,2kW | 1 | 2008 r.
|  | Klimatyzator Whirlpool, amb 968, 3,5kW | 1 | 2008 r.
|  | Klimatyzator Ravanson, KS-090, 2,5kW | 4 | 2010 r.
Razem | [10 empty] | 0