ZAŁĄCZNIK NR 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (postępowanie podzielone na 3 części)

- Rodzaj zamówienia: usługi

Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

71241000-9 – Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

71314300-5 – Usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytów energetycznych ex-ante, zwanych dalej „Audytami”, dla jednostek podlegających Izbie Administracji Skarbowej w Gdańsku.

- Audyty posłużą Zamawiającemu do aplikowania o fundusze unijne w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 Priorytet FENX.01 Działanie FENX.01.01 Efektywność energetyczna pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej (wraz z instalacją OZE).

- Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie audytu energetycznego dla każdej jednostki odrębnie. Zamówienie zostało podzielone na trzy części, a każda z nich obejmuje cztery (4) jednostki.

- Audyt energetyczny ex-ante oznacza, że należy go wykonać przed ewentualną inwestycją 
i dokonać wyboru optymalnego wariantu planowanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

W ramach audytu należy zdefiniować zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne prac budowlanych ze wskazaniem wariantu rozwiązania optymalnego. Opracowana dokumentacja ma stanowić założenia do projektu budowlanego, w celu realizacji dalszych prac budowlanych.

- Wykonawca sporządzi dla każdego obiektu audyt energetyczny, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termo modernizacyjnego (Dz.U. 2009 Nr 43 poz. 346) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2022 poz. 2816) oraz z wymogami programu (FEnIKS).

- Dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany sporządzić muszą zostać wykonane zgodnie 
z umową, obowiązującymi przepisami (w szczególności techniczno-budowlanymi w rozumieniu ustawy Prawo budowlane), z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz muszą być zgodne z aktualnymi aktami prawnymi.

- Sporządzona przez Wykonawcę dokumentacja musi zawierać optymalne rozwiązania z punktu widzenia warunków dofinansowania przedsięwzięcia w ramach przedmiotowego naboru projektów oraz wymagań na etapie składania wniosku o dofinansowanie.

CZĘŚĆ I

Tytuły projektów inwestycyjnych cz. I

- Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Skarbowego w Bytowie

- Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Skarbowego w Człuchowie

- Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Skarbowego w Chojnicach

- Poprawa efektywności energetycznej budynku Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni zlokalizowanego w Chojnicach

Zakres rzeczowy projektów inwestycyjnych

- Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej

- Ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego

- Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych

- Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, zmiana dotychczasowego sposobu ogrzewania – decyzja po otrzymaniu audytu energetycznego – np. dostawa pompy ciepła

- Przebudowa instalacji c.w.u.

- Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej

- Przebudowa instalacji klimatyzacji

- Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii

- Wymiana oświetlenia na energooszczędne: wymiana źródeł światła na energooszczędne oraz wymiana opraw oświetleniowych

Charakterystyka budynków

- Urząd Skarbowy w Bytowie

Budynek administracyjno-biurowy przeznaczony na działalność statutową Urzędu Skarbowego w Bytowie. Obiekt składa się z dwóch części. W starej części budynek jest piętrowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony. Nowa dobudowana część budynku o dwóch kondygnacjach naziemne oraz jednej podziemnej.

| rok budowy | 1938 r., rok rozbudowy 1995 r. |
| --- | --- |
| powierzchnia działek | 1 668 m2 |
| powierzchnia zabudowy | 425,81 m2 |
| powierzchnia całkowita netto | 1 175,32 m² |
| powierzchnia użytkowa podstawowa (biurowa) | 456,80 m² |
| liczba kondygnacji | w starej części: 3 naziemne i 1 podziemna w nowej części: 2 naziemne i 1 podziemna |

- Urząd Skarbowy w Człuchowie

Budynek biurowo-magazynowy przeznaczony na działalność statutową Urzędu Skarbowego w Człuchowie. Obiekt wolnostojący, 2 kondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Dach konstrukcji drewnianej na płatwiach stalowych (wzorowana na układzie płatwiowo-kleszczowym). Dach czterospadowy z wysuniętymi facjatkami prostymi i jedną trójkątną.

| rok budowy | 1993 r. |
| --- | --- |
| powierzchnia działek | 1 714,00 m2 |
| powierzchnia zabudowy | 532,60 m2 |
| powierzchnia całkowita netto | 1 035,72 m2 |
| powierzchnia użytkowa podstawowa (biurowa) | 458,05 m2 |
| liczba kondygnacji (w starej części budynku) | 2 |

- Urząd Skarbowy w Chojnicach

Budynek biurowo-magazynowy przeznaczony na działalność statutową Urzędu Skarbowego 
w Chojnicach. Obiekt oparty jest na planie litery „U” z wewnętrznym dziedzińcem, jedno skrzydło stanowi budynek zabytkowy, drugie część nowo wybudowaną. Skrzydło zabytkowe budynku Skrzydło zabytkowe o 3 kondygnacjach z mansardą i poddaszem gospodarczym oraz piwnicą, dachem wielospadowym o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką karpiówką w łuskę - wpisane jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Chojnice. Skrzydło nowe o 4 kondygnacjach użytkowych oraz piwnicą, rzucie w kształcie litery „L”. Dach mansardowy, zachowujący kąty dachu sąsiedniego, o konstrukcji łączonej – stalowo – drewnianej, kryty dachówką karpiówką w łuskę.

| rok budowy | 1900 r., rok rozbudowy 2003 r. |
| --- | --- |
| powierzchnia działek | 1 678 m2 |
| powierzchnia zabudowy | 632,70 m2 |
| powierzchnia całkowita netto | 2 272,50 m2 |
| powierzchnia użytkowa podstawowa (biurowa) | 712,70 m2 |
| liczba kondygnacji | w starej części: 3, poddasze gosp., piwnica w nowej części: 4 (w tym poddasze), piwnica |

- Budynek PUCS w Gdyni zlokalizowany w Chojnicach

Budynek biurowo-magazynowy przeznaczony na działalność statutową Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni. Obiekt w części dwukondygnacyjny wraz z piwnicą użytkową oraz w części jednokondygnacyjny bez piwnicy. W części wyższej dach czterospadowy, w części niższej trzyspadowy kryty blacho dachówką.

| rok budowy | 1977r., rok rozbudowy 2001 r. |
| --- | --- |
| powierzchnia działek | 13 856 m2 |
| powierzchnia zabudowy | 796,00 m2 |
| powierzchnia całkowita netto | 1 614,30 m2 |
| powierzchnia użytkowa podstawowa (biurowa) | 367,00 m2 |
| liczba kondygnacji | 2 |

CZĘŚĆ II

Tytuły projektów inwestycyjnych cz. II

- Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Skarbowego w Lęborku

- Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Skarbowego w Słupsku

- Poprawa efektywności energetycznej budynku II Urzędu Skarbowego w Gdańsku

- Poprawa efektywności energetycznej budynku Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku zlokalizowanego we Władysławowie

Zakres rzeczowy projektów inwestycyjnych

- Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej

- Ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego

- Wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych

- Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, zmiana dotychczasowego sposobu ogrzewania – decyzja po otrzymaniu audytu energetycznego – np. dostawa pompy ciepła

- Przebudowa instalacji c.w.u.

- Przebudowa instalacji wentylacji mechanicznej

- Przebudowa instalacji klimatyzacji

- Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii

- Wymiana oświetlenia na energooszczędne: wymiana źródeł światła na energooszczędne oraz wymiana opraw oświetleniowych

Charakterystyka budynków

- Urząd Skarbowy w Lęborku

Budynek administracyjno-biurowy przeznaczony na działalność statutową Urzędu Skarbowego 
w Lęborku. Obiekt trzykondygnacyjny, posiada dwie kondygnacje naziemne oraz jedną podziemną. Budynek wybudowany w konstrukcji mieszanej, murowano-żelbetowej. Dach pokryty papą termozgrzewalną.

| rok budowy | 1985 |
| --- | --- |
| powierzchnia działek | 4 351,00 m2 |
| powierzchnia zabudowy | 1 010,05 m2 |
| powierzchnia całkowita netto | 1 349,54 |
| powierzchnia użytkowa podstawowa (biurowa) | 740,82 m² |
| liczba kondygnacji | 3 |

- Urząd Skarbowy w Słupsku

Budynek administracyjno-biurowy przeznaczony na działalność statutową Urzędu Skarbowego w Słupsku. Obiekt siedmiokondygnacyjny wysoki, w części sali obsługi klienta dwukondygnacyjny, podpiwniczonym z dachem płaskim. Konstrukcja budynku tradycyjna, stropy kanałowe żelbetowe, ściany murowane z gazobetonu oraz cegły. Fundamenty betonowe i żelbetowe. Ściany zewnętrzne o konstrukcji murowanej, częściowo z prefabrykowanych płyt żelbetowych. Ściany wewnętrzne o konstrukcji murowanej z cegły lub gazobetonu.

| rok budowy | 1967-1990 |
| --- | --- |
| powierzchnia działek | 6 642,00 m2 |
| powierzchnia zabudowy | 1 462,22 m2 |
| powierzchnia całkowita netto | 5 104,15 m2 |
| powierzchnia użytkowa podstawowa (biurowa) | 1 891,67 m2 |
| liczba kondygnacji | 7 |

- II Urząd Skarbowy w Gdańsku

Budynek administracyjno-biurowy przeznaczony na działalność statutową II Urzędu Skarbowego 
w Gdańsku. Na obiekt składają się: budynek sześciopiętrowy z podpiwniczeniem, pawilon parterowy z podpiwniczeniem oraz łącznik trzypiętrowy z podpiwniczeniem. W budynku 
6-piętrowym znajduje się jedna klatka schodowa z windą. W pawilonie parterowym znajduje się sala operacyjna z zapleczem oraz dodatkowa klatka schodowa.

| rok budowy | 1977r., rok rozbudowy 2001 r. |
| --- | --- |
| powierzchnia działek | 3 065,00 m2 |
| powierzchnia zabudowy | 1 050,96 m2 |
| powierzchnia całkowita netto | 3 912,94 m2 |
| powierzchnia użytkowa podstawowa (biurowa) | 1 719,50 m2 |
| liczba kondygnacji | 8 |

- Budynek IAS w Gdańsku zlokalizowany we Władysławowie

Budynek 2-piętrowy, posadowiony na ławach żelbetowych na drewnianych palach zabitych do warstwy nośnej gruntu. Ściany budynku murowane wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Budynek dobudowanego pawilonu posadowiony jest na ramie żelbetowej.

| rok budowy | 1950 r. , rok rozbudowy 2002 r. |
| --- | --- |
| powierzchnia działek | 2430 m2 |
| powierzchnia zabudowy | 1 462,22 m2 |
| powierzchnia całkowita netto | 853,54 m2 |
| powierzchnia użytkowa podstawowa (biurowa) | 68,26 m2 |
| liczba kondygnacji | 3 |

CZĘŚĆ III

Tytuły projektów inwestycyjnych cz. III

- Poprawa efektywności energetycznej budynku I Urzędu Skarbowego w Gdańsku

- Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Skarbowego w Kartuzach

- Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Skarbowego w Malborku

- Poprawa efektywności energetycznej budynku Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowy w Gdyni

Zakres rzeczowy projektów inwestycyjnych

- Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii

- Wymiana oświetlenia na energooszczędne - wymiana źródeł światła na energooszczędne oraz wymiana opraw oświetleniowych.

- Wymiana windy na energooszczędną

Charakterystyka budynków

- I Urząd Skarbowy w Gdańsku

Budynek biurowo-administracyjny przeznaczony na działalność statutową I Urzędu Skarbowego 
w Gdańsku. Obiekt o czterech kondygnacjach naziemnych. Budynek wybudowany w konstrukcji mieszanej, stropodach płaski.

| rok budowy | 1961 r., rok rozbudowy 2002 r. |
| --- | --- |
| powierzchnia działek | 2 523 m² |
| powierzchnia zabudowy | 1 866,10 m2 |
| powierzchnia całkowita netto | 5 690,18 m² |
| powierzchnia użytkowa podstawowa (biurowa) | 2 495,99 m² |
| liczba kondygnacji | 4 |

- Urząd Skarbowy w Kartuzach

Budynek administracyjno-biurowy przeznaczony na działalność statutową Urzędu Skarbowego 
w Kartuzach. Obiekt składa się z części o trzech kondygnacjach naziemnych, parterowej sali obsługi klienta oraz części o dwóch kondygnacjach naziemnych z podpiwniczeniem. Dach wielospadowy pokryty blachodachówką, w części parterowej kryty papą termozgrzewalną.

| rok budowy | 1962 r., rok rozbudowy 2011 r. |
| --- | --- |
| powierzchnia działek | 4 050 m2 |
| powierzchnia zabudowy | 1 196,42 m2 |
| powierzchnia całkowita netto | 2 341,06 m2 |
| powierzchnia użytkowa podstawowa (biurowa) | 887,19 m2 |
| liczba kondygnacji | 3 |

- Urząd Skarbowy w Malborku

Budynek administracyjno-biurowy przeznaczony na działalność statutową Urzędu Skarbowego 
w Malborku. Obiekt wybudowany na planie zbliżonym do litery „L”, o trzech kondygnacjach naziemnych, podpiwniczony. Budynek kryty dachem wielospadowym, kryty dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę. Elewacja wykończona cegłą klinkierową.

| rok budowy | 1999 r. |
| --- | --- |
| powierzchnia działek | 4 939,00 m2 |
| powierzchnia zabudowy | 944,90 m2 |
| powierzchnia całkowita netto | 3 ,317 m2 |
| powierzchnia użytkowa podstawowa (biurowa) | 1 236,00 m2 |
| liczba kondygnacji | 4 |

- Pomorski Urząd Celno-Skarbowy Gdyni

Budynek administracyjno-biurowy przeznaczony na działalność statutową pomorskiego urzędu celno-skarbowego. Obiekt o 5 kondygnacjach naziemnych, podpiwniczony. Stropodach płaski.

| rok budowy | 2005 r. |
| --- | --- |
| powierzchnia działek | 7 963,00 m2 |
| powierzchnia zabudowy | 1 485,30 |
| powierzchnia całkowita netto | 7 807,83 m2 |
| powierzchnia użytkowa podstawowa (biurowa) | 3 560,06 m2 |
| liczba kondygnacji | 6 |

- Przedstawiony zakres planowanych prac / założeń inwestycyjnych dla każdego projektu inwestycyjnego winien zostać zweryfikowany przez Wykonawcę podczas sporządzania audytu energetycznego oraz zgodnie z uzgodnieniami Zamawiającego. Na etapie opracowania audytu energetycznego konieczne będzie przeprowadzenie analizy zasadności zastosowania poszczególnych planowanych zakresów prac.

- Zapisy opracowanych audytów winny być dostosowane do specyfiki indywidualnych uwarunkowań lokalizacji zgłoszonego projektu inwestycyjnego.